局放超声波/暂态地电压二合一智能传感器

[image: image1.png]



表 4 局放超声波暂态地电压二合一智能传感器技术参数表
	项　  　目
	技术参数

	TEV检测带宽
	3～100MHz

	TEV检测动态范围
	0～60dBmV

	超声检测频带
	40±1kHz

	超声检测动态范围
	-10~60dBuV

	供电方式
	1.无线：内置锂亚电池

	
	2.有线：DC 5V/9V，可选配85~264V输入交流供电模块

	通信协议
	国网输变电设备物联网传感器数据通信规约、LoRaWAN

	工频同步
	内同步/无线同步

	续航时间
	5年

	通信传输距离
	无线传输不小于600米（空旷距离）/485通讯

	传感器重量
	0.5kg

	传感器尺寸
	100*121.8*60mm（长*宽*高）

	防护等级
	IP66

	工作温度
	-40～85℃

	工作湿度
	95%，无凝露


系统特点

支持峰值、均值、放电次数、50Hz频率分量、100Hz频率分量数据上传，传感器边端实现智能诊断(带诊断结果和类型识别)，诊断准确率达90%以上，方便系统集成，减少云端诊断诊断压力；

线性度越好，其放电信号幅值的变化就会越真实，放电图谱也就越不会失真；

更宽更合适的动态范围：确保小信号不漏检，大信号不失真，有效的改善现有国内外厂家的产品在现场经常碰到小信号检测不到，或大信号超量程失真而导致的漏检、误诊断等现象。

可在电网设备带电运行情况下进行现场安装和维护，不影响电网设备运行和供电可靠性；

智能传感器采用微型化、模块化、高性能、低功耗设计，内置可充电电池；

局部放电监测手段：UHF；

“有线有源”、 “无线无源”等多种部署方案；

传感器支持loraWAN等多种无线通信规约，支持Modbus等有线通信规约；

通信安全稳定，加密传输，提高安全性，防冲突、防丢包机制，提高可靠性，远距离通信，穿墙能力强。
[image: image2.png]202461 318 108205533F)

£ Wil

' EE
BARE EOEE  RESE  REEE  ERS ¥ o "
14 8 Ta & 3% (2 o ?) 5 | A;;fu ;ﬁfﬁzlﬁ ﬁfﬁ‘;‘ﬁ
Fiape B —ie sy 22+ 224+ 0 0+ 0+ ' ol il

) BA 1R
s | BER

+0s0e0e0e0e00e0 BAINMGE

2024-01-25  2024-01-28  2024-01-3 ‘





[image: image3.png](== T © TR 7 Eee

202441 F318 10RF42552F) SEEIE o @asx
> N ~
NI =]
Feim

= B EEm B B
0T I 1T T T

LAt | 12,40 | LAESARE | 1139 | LAEXAE | 11,59 | LAENATE | 11,40 | LAEATE | 1100
LREkBE | 11,60 | LRERBIE | 1160 | LAEXBIE | 11,60 | LAELBIE | 11.7e | LEELBIE | 11.7e
LR | 11,30 R | 1150 AL | 11030 ERELCE D 11,60 AL 11,40
T sk AFE m ThEskAE F ThRsATE m TRk AtE F Thbskatg F
THELBIE | 11.50 TRELBIE | 11.30 TRELBTE | 11.60 | TRELBIE | 11.40 TREBIE | 11.60

LG | 12,00 RO | 12,00 EELCHE | 12010 RELCE 12010 RO | 1160





[image: image4.png]Q @AEFREL

v JIES
» B AENR
B TEER
0 1#REAER IR
0 2#REAER IR
0 3#REAER IR
0 A#REAER IR
0 S#HELAER IR

2 SRl

© IR

BERE R

ERMERER R

7 BaeRsE

S =57/i]

2HIREIERN
QFREBR

£ O HRER

SFEERTE]
TREER
S
BATREBNRE

L SaasEil

A RFEE

| mmam

b HIRSH

2024-01-31 08:42:35 EBithEE S

iG-Sl = iGN

100 %

0RYs

SEEERHIE]: 2024-01-31 08:45:31

. RURHRCE: 0%, VTR 0%, JEEINEE: 0%. PIEBHCE: 0%, BOKIINER: 0%. SMEBFHL 0%, HE 0%

SPARERIR(E 0 dBpv SOHZABRIE

PRPS&PRPDEGRS

Max=0dBpV

5 E)
C 200

om0 Tt

0%

100HZiESE M





